***ESCLARECIMENTO***

**“EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2021”**

**“PROCESSO LICITATÓRIO Nº 399/2021”.**

**“DE: 19 de FEVEREIRO de 2021”**

Araraquara, 17 de março de 2021.

**OBJETO:** “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. ”**

Vimos, através deste, em relação aos pedidos de esclarecimento por parte da empresa Ilumitech Construtora Ltda., de acordo com manifestação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, expor o que segue:

Em observação e estudo do Edital supra referido, vimos solicitar esclarecimento quanto ao que segue:

**Pergunta 1:**

Nos itens 11, 12 e 13 da planilha orçamentária define-se luminárias LED compactas com base e27, mas não há mais especificações dessas luminárias. Veja-se:



É uma luminária pública aberta ou fechada? Para topo de poste ou ponta de braço? Qual a bitola de encaixe onde ela será instalada? Será somente colocar uma lâmpada LED da potência pedida em uma luminária qualquer?

Dito isso, qual as especificações dessas luminárias?

**Resposta:** Esses itens referem-se a luminárias LED tipo ‘bulbo’ simples, soquete E27 (conforme na planilha) que serão instalados dentro de luminárias globo ou outros modelos existentes em praças antigas, que atualmente usam luminárias fluorescentes compactas. Está correta a afirmação de que será apenas colocar uma lâmpada LED de potência pedida em uma luminária qualquer existente no local, onde a fluorescente compacta existente apresentou defeito.

**Pergunta 2:**

Percebe-se que a precificação dos itens 59, 81, 84 e 90 da planilha de quantitativos e preços unitários deu-se por meio de composição de preços unitários. Sendo assim, questiona-se: é possível a disponibilização dessas composições de preços unitários?

**Resposta:** Segue descrição das composições em planilha anexa.

**Pergunta 3:**

No item 25 da planilha de quantitativo e preços unitários define-se o seguinte:



Porém, não há especificação técnica desse item. Entendemos que se trata de driver para luminárias LED. Está correto esse entendimento?

Em caso afirmativo, é necessário especificar no mínimo a potência, tensão de saída (DC) e corrente de saída (DC) para que se faça uma cotação.

**Resposta:** Correto o entendimento, trata-se de driver para luminária LED pública. Considerar a potência de 100W, saída de 22 a 48V, corrente máxima de 3.0A.

**Pergunta 4:**

O item 6 da planilha de quantitativos e preços unitários define:



Porém, não localizamos no mercado lâmpada com esse tipo de encaixe nessa potência. Sendo assim, essa especificação está correta?

**Resposta:** Foi realizada pesquisa de mercado e apresentados valores para potência de 100W, porem alguns fabricantes não trabalham mais com essa potência. É admitido o uso de lâmpada de 70W, desde que atenda as demais características técnicas, sendo 100W a potência máxima, e 70W a potência mínima.

Era o que tínhamos a esclarecer.

Assinado no Original

**ARIANE SOARES DE SOUZA**

Comissão Permanente de Licitações

Presidente

