***ESCLARECIMENTO***

**“ TOMADA DE PREÇOS N° 010/2021” RETIFICADA II**

**“DE: 31 de maio de 2.021”**

**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

Araraquara, 15 de JULHO de 2021.

Vimos, através deste, em relação à Tomada de Preços nº 010/2021, cujo objeto é aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE MELHORIA E EFIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, NA PRAÇA ÁLVARO TANIGUTI, PRAÇA ADOLFO LÉO, PRAÇA JÚLIO DE MESQUITA, CAMPO DE FUTEBOL DO INDAIÁ, ÁREA DE LAZER VEREADOR ELIAS DAMUS, ÁREA DE LAZER JARDIM FLORENÇA, ÁREA DE LAZER VICTÓRIO DE SANTI, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL, tendo em vista pedido de esclarecimento, expor o que segue:

**PERGUNTA:** Sobre erros em planilha, não informam no edital o tamanho e nem bitola de braço, apesar de serem pedidos. **Qual tamanho e bitola do braço?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | Braço em tubo de ferro galvanizado para fixação de uma luminária | un | 1,00 | 111,74 | 111,74 |
| **2.16** | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminárias tipo pétala | un | 1,00 | 91,39 | 91,39 |
| **2.17** | Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétala | un | 11,00 | 108,70 | 1.195,70 |
| **3.1** | Braço em tubo de ferro galvanizado para fixação de uma luminária | un | 5,00 | 111,74 | 558,70 |
| **3.17** | Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétala | un | 3,00 | 108,70 | 326,10 |
| **4.17** | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminárias tipo pétala | un | 34,00 | 91,39 | 3.107,26 |
| **4.18** | Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétala | un | 13,00 | 108,70 | 1.413,10 |
| **5.9** | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 2,00 | 91,39 | 182,78 |
| **5.10** | Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétala | un | 29,00 | 108,70 | 3.152,30 |
| **6.11** | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminárias tipo pétala | un | 39,00 | 91,39 | 3.564,21 |
| **6.12** | Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétala | un | 9,00 | 108,70 | 978,30 |
| **7.9** | Suporte tubular de fixação em poste para luminárias tipo pétala | un | 21,00 | 108,70 | 2.282,70 |

E no TR tem especificação de suporte para 2, 3 e 4 pétalas, porém na planilha não especifica onde e qual será utilizada, apenas informa onde é para 1 pétala. **O que deveremos considerar neste caso?**

E os postes metálicos não informam se são para engaste ou com base. **Qual o consideramos?**

**RESPOSTA:** O braço deve possuir 1 metro de comprimento, e a bitola pode ser entre 1 e 2", desde que seja compatível com a luminária fornecida.  
  
Sobre os suportes, quando não indicado o numero de petalas, deve ser observado nos projetos qual é utilizado. Observar os desenhos em PDF que foram fornecidos.  
  
Os postes serão flangeados, com base.

Era o que tínhamos a esclarecer.

Assinado no Original **Eng. Fernando Valente**

Gerente de Iluminação Pública  
Prefeitura do Município de Araraquara  
(16) 3301-5166

*Assinado no Original*

**ARIANE SOARES DE SOUZA**

Comissão Permanente de Licitações

Presidente