ESCLARECIMENTO

“EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 181/2020”

“DE: 19 de NOVEMBRO de 2020”

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Araraquara, 02 de dezembro de 2020.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECÂNICA DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS ATRAVÉS DE CAMINHÃO CONJUGADO 3X1 COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO A VÁCUO, NA AVENIDA MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. ”

Vimos, através deste, tendo em vista pedido de esclarecimento feito pela empresa GRUPO PROVAC, expor o que segue:

Questão:  De acordo com o memorial descritivo, entende-se que a abertura de grelhas e tampas é de responsabilidade da Prefeitura (o qual deverá ser executado por funcionários da Prefeitura). Visto que a maioria está coberta por asfalto e/ou alvenaria, dificultando assim a execução dos serviços. Está correto nosso entendimento?

Esclarecimento: De acordo com manifestação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, os serviços de desobstrução serão executados por equipamento de alta pressão. A princípio, não estamos considerando quebra de galeria ou boca de lobo. Não há previsão nos serviços, mas caso seja de alguma forma necessário, será executado por equipe da Prefeitura.

Era o que tínhamos a comunicar.

DENIS PETERSON

Pregoeiro